***CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL***

|  |
| --- |
| ***Retirado por:*** Cesário |
| ***Número da NFE:*** 86459 |
| ***Data entrada:*** 21/10/2024 |
| ***Local(is) de Instalação:*** HRAN, HRSAM e HRC |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.132 | 28 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | BV59/5 | 31/03/2026 | 10301160144 | Radiometer | 12 HRAN, 6 HRSAM e 10 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 944.128 | 10 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1 | BW02/5 | 31/08/2025 | 10301160141 | Radiometer | 4 HRAN, 2 HRSAM e 4 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 944.129 | 10 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | BW02/3 | 30/04/2026 | 10301160142 | Radiometer | 4 HRAN, 2 HRSAM e 4 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 942.058 | 04 | MEMBRANA DE REFERENCIA | R3522/1 | 31/05/2026 | 10301160150 | Radiometer | 3 HRAN e 1 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 942.066 | 04 | MEMBRANA DE LACTATO | R5989/1 | 30/04/2025 | 10301160150 | Radiometer | 3 HRAN e 1 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 942.065 | 04 | MEMBRANA DE GLICOSE  | R4834/4 | 31/05/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRAN e 2 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 942.064 | 04 | MEMBRANA DE PO2 | R1231/3 | 31/07/2026 | 10301160150 | Radiometer | 3 HRAN e 1 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |
| 942.063 | 04 | MEMBRANA DE PCO2 | R1414/1 | 30/06/2026 | 10301160150 | Radiometer | 3 HRAN e 1 HRC | 86459 | 23/10/2024 | Camylla |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Temp.*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.126 | 07 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | BW01/2 | 30/04/2025 | 10301160184 | Radiometer  | 3 HRAN, 2 HRSAM e 2 HRC | 86459 | 6,5 c | 23/10/2024 | Camylla |

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_