***CONTROLE DE ENTRADA DE MATERIAL***

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 80***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante*** | ***N. NFE*** | ***Data*** | ***Responsável*** |
| 944.174 | 04 | CARTUCHO DE SOLUÇÕES 300 EXAMES | 377059/2 | 29/08/2024 | 10301160178 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 80 Refrigerado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante*** | ***N. NFE*** | ***Temp.*** | ***Data*** | ***Responsável*** |
| 944.673 | 06 | SENSOR CASSETE ELETRODO | 376795/5  376795/3 | 05/09/2024  05/09/2024 | 10301160218 | Radiometer | 84216 | 7,2 c | 19/07/2024 | Leonardo |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante*** | ***N. NFE*** | ***Data*** | ***Responsável*** |
| 944.132 | 76 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | BI61/3 | 31/01/2026 | 10301160144 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 944.128 | 38 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1 | BI01/2 | 31/05/2025 | 10301160141 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 944.129 | 38 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | PL01/4 | 31/10/2025 | 10301160142 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 942.058 | 16 | MEMBRANA DE REFERENCIA | R3460/1  R3460/2 | 31/01/2026  31/01/2026 | 10301160150 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 942.066 | 16 | MEMBRANA DE LACTATO | R5790/3 | 30/09/2024 | 10301160150 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 942.065 | 16 | MEMBRANA DE GLICOSE | R4758/1 | 31/12/2024 | 10301160150 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 942.064 | 16 | MEMBRANA DE PO2 | R1205/2  R1205/3 | 28/02/2026  28/02/2026 | 10301160150 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 942.063 | 16 | MEMBRANA DE PCO2 | R1376/1 | 31/12/2025 | 10301160150 | Radiometer | 84216 | 19/07/2024 | Leonardo |
| 842.328 | 24 | TUBO DA BOMBA DO MÓDULO | R2600/2  R2600/3 | Indeterminado  Indeterminado | 10301160150  10301160150 | Radiometer  Radiometer | 84216  84216 | 19/07/2024  19/07/2024 | Leonardo  Leonardo |
| 842.327 | 12 | TUBO DA BOMBA DE SOLUÇÕES | R1654/3  R1658/2 | Indeterminado  Indeterminado | 10301160150  10301160150 | Radiometer  Radiometer | 84216  84216 | 19/07/2024  19/07/2024 | Leonardo  Leonardo |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante*** | ***N. NFE*** | ***Temp.*** | ***Data*** | ***Responsável*** |
| 944.126 | 10 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | BN02/3 | 28/02/2025 | 10301160184 | Radiometer | 84216 | 7,2 c | 19/07/2024 | Leonardo |

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_