***CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL***

|  |
| --- |
| ***Retirado por:*** Victor |
| ***Número da NFE:*** 85805 |
| ***Data entrada:*** 19/09/2024 |
| ***Local(is) de Instalação:*** HRS, HRPL e HRPA |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.132 | 21 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | BV60/2 | 31/03/2026 | 10301160144 | Radiometer | 8 HRPA, 8 HRS e 5 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 944.128 | 10 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1 | CG01/2 | 30/09/2025 | 10301160141 | Radiometer | 4 HRPA, 4 HRS e 2 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 944.129 | 10 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | PL01/4 | 31/10/2025 | 10301160142 | Radiometer | 4 HRPA, 4 HRS e 2 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 942.058 | 05 | MEMBRANA DE REFERENCIA | R3505/1 | 30/04/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRPA, 2 HRS e 1 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 942.066 | 05 | MEMBRANA DE LACTATO | R5968/2 | 31/03/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRPA, 2 HRS e 1 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 942.065 | 05 | MEMBRANA DE GLICOSE  | R4814/4 | 30/04/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRPA, 2 HRS e 1 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 942.064 | 05 | MEMBRANA DE PO2 | R1230/1 | 31/05/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRPA, 2 HRS e 1 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |
| 942.063 | 05 | MEMBRANA DE PCO2 | R1379/2 | 31/01/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRPA, 2 HRS e 1 HRPL | 85805 | 23/09/2024 | Camylla |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Temp.*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.126 | 03 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | BN02/3 | 28/02/2025 | 10301160184 | Radiometer  | 1 HRPA, 1 HRS e 1 HRPL | 85805 | 6,5 c | 23/09/2024 | Camylla |

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_