***CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL***

|  |
| --- |
| ***Retirado por:*** Victor |
| ***Número da NFE:*** 85153 |
| ***Data entrada:*** 23/08/2024 |
| ***Local(is) de Instalação:*** HRS, HRPL e HRPA |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.132 | 24 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | BN60/2 | 28/02/2026 | 10301160144 | Radiometer | 8 HRS, 8 HRPL e 8 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 944.128 | 12 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1 | BV01/3 | 31/07/2025 | 10301160141 | Radiometer | 4 HRS, 4 HRPL e 4 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 944.129 | 12 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | CG01/2 | 31/05/2026 | 10301160142 | Radiometer | 4 HRS, 4 HRPL e 4 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.058 | 06 | MEMBRANA DE REFERENCIA | R3468/4 | 28/02/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.066 | 06 | MEMBRANA DE LACTATO | R5949/1R5949/2 | 28/02/202528/02/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.065 | 06 | MEMBRANA DE GLICOSE  | R4758/3 | 31/12/2024 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.064 | 06 | MEMBRANA DE PO2 | R1222/1R1222/2 | 30/04/202630/04/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.063 | 06 | MEMBRANA DE PCO2 | R1376/2R1379/1 | 31/12/202531/01/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.062 | 02 | MEMBRANA DE SÓDIO | R1245/2 | 28/02/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.059 | 02 | MEMBRANA DE POTÁSSIO | R1298/1 | 31/05/2026 | 10301160150 | Radiometer | 1 HRPL e 1 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.060 | 02 | MEMBRANA DE CÁLCIO | R1256/1 | 30/04/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRPA | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |
| 942.061 | 02 | MEMBRANA DE CLORO  | R1073/1 | 31/05/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS | 85153 | 26/08/2024 | Leonardo |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Temp.*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.126 | 06 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | BN02/3 | 28/02/2025 | 10301160184 | Radiometer  | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 85153 | 6,1 c | 26/08/2024 | Leonardo |

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_