***CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL***

|  |
| --- |
| ***Retirado por:*** Gabriel |
| ***Número da NFE:*** 83531 |
| ***Data entrada:*** 19/06/2024 |
| ***Local(is) de Instalação:*** HRG, HMIB, HRGu, HRT, HOPS. CIDADE SOL e HRBZ |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 942-058 | 06 | MEMBRANA DE REFERÊNCIA | R3454/2 | 31/01/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 1 HMIB, 1H.S.C e 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942-066 | 06 | MEMBRANA DE LACTATO | R5813/7 | 30/09/2024 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 1 HMIB, 1H.S.C e 2 HRT | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942-065 | 04 | MEMBRANA DE GLICOSE  | R4745/2 | 31/12/2024 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG e 2 HRT | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942-064 | 06 | MEMBRANA DE PO2 | R1196/1 | 31/12/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 1 HMIB, 1H.S.C e 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942-063 | 06 | MEMBRANA DE PCO2 | R1372/2 | 31/12/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 1 HMIB, 1H.S.C e 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942.062 | 02 | MEMBRANA DE SÓDIO | R1241/1 | 31/01/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942.059 | 02 | MEMBRANA DE POTÁSSIO | R1272/3 | 31/12/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942.060 | 02 | MEMBRANA DE CÁLCIO | R1232/3 | 31/12/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 942.061 | 02 | MEMBRANA DE CLORO | R1042/1 | 31/12/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRT  | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |
| 944.129 | 09 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | PE01/2 | 31/08/2025 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 1 HMIB, 2 H.S.C, 3 HRT e 1 HRBZ | 83531 | 24/06/2024 | Leonardo |

***Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 80 Refrigerado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ref.*** | ***Quant.*** | ***Descrição*** | ***Lote*** | ***Validade*** | ***Reg. Anvisa*** | ***Fabricante***  | ***Destino*** | ***N. NFE*** | ***Temp.*** | ***Data*** | ***Responsável***  |
| 944.673 | 03 | SENSOR CASSETE ELETRODO | 374531/2 | 01/08/2024 | 10301160263 | Radiometer  | 1 HRG, 1 HMIB e 1 HRGu | 83531 | 7,0 c | 24/06/2024 | Leonardo |

Data:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_