CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL

Retirado por: Cesário

Número da NFE: 95122

Data entrada: 14/11/2025

Local(is) de Instalação: HRC, HRSAM e HRAN

Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800

| Ref. | Quant. | Descrição | Lote | Validade | Reg. Anvisa | Fabricante | Destino | N. NFE | Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944.132 | 40 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | ED57/1 | 31/08/2027 | 10301160144 | Radiometer | 8 HRC, 8 HRSAM e 24 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 944.128 | 16 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1 | RE01/1 | 30/11/2026 | 10301160141 | Radiometer | 4 HRC, 4 HRSAM e 8 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 944.129 | 16 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | RE02/1 | 31/07/2027 | 10301160142 | Radiometer | 4 HRC, 4 HRSAM e 8 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 942.058 | 08 | MEMBRANA DE REFERÊNCIA | R3745/2 | 31/07/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRC, 2 HRSAM e 4 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 942.066 | 08 | MEMBRANA DE LACTATO | R6373/1 R6373/2 | 30/04/2026 30/04/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRC, 2 HRSAM e 4 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 942.065 | 08 | MEMBRANA DE GLICOSE | R5134/1 R5134/2 | 31/08/2026 31/08/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRC, 2 HRSAM e 4 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 942.064 | 08 | MEMBRANA DE PO2 | R1335/1 R1335/2 | 31/07/2027 31/07/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRC, 2 HRSAM e 4 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 942.063 | 08 | MEMBRANA DE PCO2 | R1489/3 | 30/06/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRC, 2 HRSAM e 4 HRAN | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |
| 942.060 | 04 | MEMBRANA DE CÁLCIO | R1369/2 | 31/08/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRC e 2 HRSAM | 95122 | 18/11/2025 | Camylla |

Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado

| Ref. | Quant. | Descrição | Lote | Validade | Reg. Anvisa | Fabricante | Destino | N. NFE | Temp. | Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944.126 | 04 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | RC03/1 | 30/06/2026 | 10301160184 | Radiometer | 2 HRC e 2 HRSAM | 95122 | 5,5 c | 18/11/2025 | Camylla |

Data:________________________              Responsável: ______________________________________