CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL

Retirado por: Victor

Número da NFE: 97169

Data entrada: 12/03/2026

Local(is) de Instalação: HRS, HRPL e HRPA

Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800

| Ref. | Quant. | Descrição | Lote | Validade | Reg. Anvisa | Fabricante | Destino | N. NFE | Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944.132 | 24 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | RE52/2 | 31/07/2027 | 10301160144 | Radiometer | 8 HRS, 8 HRPL e 8 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 944.128 | 12 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 1 | EE04/1 | 31/01/2027 | 10301160141 | Radiometer | 4 HRS, 4 HRPL e 4 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 944.129 | 12 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | EE03/3 | 30/09/2027 | 10301160142 | Radiometer | 4 HRS, 4 HRPL e 4 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 942.058 | 04 | MEMBRANA DE REFERÊNCIA | R3790/5 R3790/7 | 30/09/2027 30/09/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS e 2 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 942.066 | 04 | MEMBRANA DE LACTATO | R6451/5 | 31/07/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS e 2 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 942.065 | 04 | MEMBRANA DE GLICOSE | R5196/5 | 31/10/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS e 2 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 942.064 | 04 | MEMBRANA DE PO2 | R1340/1 | 31/08/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS e 2 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 942.063 | 04 | MEMBRANA DE PCO2 | R1489/2 R1489/3 | 30/06/2027 30/06/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS e 2 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 842.328 | 12 | TUBO DA BOMBA DO MÓDULO | R2742/4 | Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 4 HRS, 4 HRPL e 4 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 842.326 | 12 | TUBO DA BOMBA DE ESGOTO | R2582/2 R2582/4 | Indeterminado Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 4 HRS, 4 HRPL e 4 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |
| 842.327 | 06 | TUBO DA BOMBA DE SOLUÇÕES | R1723/3 | Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 97169 | 16/03/2026 | Camylla |

Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado

| Ref. | Quant. | Descrição | Lote | Validade | Reg. Anvisa | Fabricante | Destino | N. NFE | Temp. | Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944.126 | 06 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | ED02/3 | 31/08/2026 | 10301160184 | Radiometer | 2 HRS, 2 HRPL e 2 HRPA | 97169 | 5,5 c | 16/03/2026 | Camylla |

Data:________________________              Responsável: __________________________________