CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL

Retirado por: Gabriel

Número da NFE: 96795

Data entrada: 26/02/2026

Local(is) de Instalação: HRG, HMIB, HRT e HRBZ

Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800

| Ref. | Quant. | Descrição | Lote | Validade | Reg. Anvisa | Fabricante | Destino | N. NFE | Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944.132 | 24 | SOLUÇÃO DE ENXAGUE RINSE | RS53/1 | 30/11/2027 | 10301160144 | Radiometer | 8 HRG, 6 HMIB, 8 HRT e 2 HRBZ | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 944.129 | 05 | SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO 2 | EE03/2 | 30/09/2027 | 10301160142 | Radiometer | 2 HMIB, 2 HRT e 1 HRBZ | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.058 | 04 | MEMBRANA DE REFERÊNCIA | R3790/1 | 30/09/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.066 | 04 | MEMBRANA DE LACTATO | R6451/2 | 31/07/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.065 | 04 | MEMBRANA DE GLICOSE | R5196/1 | 31/10/2026 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.064 | 04 | MEMBRANA DE PO2 | R1348/2 | 30/09/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.063 | 04 | MEMBRANA DE PCO2 | R1498/4 | 31/08/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.062 | 04 | MEMBRANA DE SÓDIO | R1359/1 | 31/10/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 1 HMIB e 1 HRBZ | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 942.061 | 04 | MEMBRANA DE CLORO | R1197/1 | 30/11/2027 | 10301160150 | Radiometer | 2 HMIB e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 902.668 | 06 | GAXETA P/ ENTRADA DE AMOSTRA | XXXX/247 | Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 2 HMIB e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 842.328 | 12 | TUBO DA BOMBA DO MÓDULO | R2740/4 | Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 4 HRG, 4 HMIB e 4 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 842.326 | 12 | TUBO DA BOMBA DE ESGOTO | R2580/1 | Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 4 HRG, 4 HMIB e 4 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |
| 842.327 | 06 | TUBO DA BOMBA DE SOLUÇÕES | R1723/1 | Indeterminado | 10301160150 | Radiometer | 2 HRG, 2 HMIB e 2 HRT | 96795 | 02/03/2026 | Camylla |

Analisadores de Gases Sanguíneos e PH ABL 800 Refrigerado

| Ref. | Quant. | Descrição | Lote | Validade | Reg. Anvisa | Fabricante | Destino | N. NFE | Temp. | Data | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944.126 | 03 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA | EE02/1 | 30/09/2026 | 10301160184 | Radiometer | 2 HRT e 1 HRBZ | 96795 | 5,2 c | 02/03/2026 | Camylla |

Data:________________________              Responsável: __________________________________